## Sheet1
Mã phiếu | Ngày | Diễn giải | Mã vật tư | Tên vật tư | Đvt | Số lượng
Yêu cầu
02.O09.42.0350 |  | Xuất vật tư cho công tác Lắp DS mạch vòng tuyến 473LT, 479LT theo QĐ số 1145/QĐ-PCĐT ngày 21/4/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0350 | 08/10/2025
03.O09.42.0350 |  |  | 3.42.05.629.VIE.00.A80 | Dao cách ly (DS) 1pha 24kV - 630A cách điện polymer | Cái | 4.0
02.O09.42.0365 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay HTĐĐ đến hạn định kỳ (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0365 | 17/10/2025
03.O09.42.0365 |  |  | 3.53.65.142.VIE.00.000 | Biến dòng điện (TI) 24kV 5-10/5A 10VA epoxy chân không | Cái | 3.0
03.O09.42.0365 |  |  | 3.56.60.056.VIE.00.000 | Biến điện áp TU 24kV 22000/√3/110/√3V-15VA CCX 0,5 epoxy chân không | Cái | 3.0
02.O09.42.0376 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay HTĐĐ đến hạn định kỳ (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0376 | 24/10/2025
03.O09.42.0376 |  |  | 3.56.60.026.VIE.00.A80 | Biến điện áp (TU) 1P 12000/120V 15VA epoxy vacuum (ĐKĐ) | Cái | 6.0
02.O09.42.0377 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay TI trung thế đến hạn thí nghiệm định kỳ trụ 70/30/6A tuyến 474QT (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0377 | 14/10/2025
03.O09.42.0377 |  |  | 3.53.65.142.VIE.00.000 | Biến dòng điện (TI) 24kV 5-10/5A 10VA epoxy chân không | Cái | 3.0
02.O09.42.0384 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay đổi công suất sử dụng điện của khách hàng (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0384 | 29/10/2025
03.O09.42.0384 |  |  | 3.60.55.039.VIE.00.000 | Điện kế điện tử 1 pha 1 giá TT 20(80)A 220V CCX1- PLC - kèm module (ĐKĐ) | Cái | 1.0
02.O09.42.0327 |  | Xuất vật tư cho công tác Nâng công suất điện kế khách hàng (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0327 | 01/10/2025
03.O09.42.0327 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 1.0
03.O09.42.0327 |  |  | 3.20.84.025.VIE.00.000 | Đầu cosse ép đồng 25mm2 | Cái | 4.0
03.O09.42.0327 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 4.0
03.O09.42.0327 |  |  | 5.44.80.222.VIE.00.000 | Dây đai INOX | Mét | 4.5
03.O09.42.0327 |  |  | 3.60.90.307.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ | 1.0
03.O09.42.0327 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 1.0
03.O09.42.0327 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 7.0
03.O09.42.0327 |  |  | 3.46.09.063.CHN.00.000 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 2 cực 63A | Cái | 1.0
02.O09.42.0328 |  | Xuất vật tư cho công tác Cũng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0328 | 01/10/2025
03.O09.42.0328 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 1.0
03.O09.42.0328 |  |  | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | 1.0
03.O09.42.0328 |  |  | 4.38.00.063.VIE.00.000 | Bu lông 16x250 | Cái | 1.0
03.O09.42.0328 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 10.0
03.O09.42.0328 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 6.0
03.O09.42.0328 |  |  | 3.60.90.120.VIE.00.000 | Hộp 4 công tơ một pha composite + 4 MCB 32A | Bộ | 3.0
03.O09.42.0328 |  |  | 4.38.00.065.VIE.00.000 | Bu lông 16x300 | Cái | 2.0
03.O09.42.0328 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 2.5
03.O09.42.0328 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 17.0
03.O09.42.0328 |  |  | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | Cái | 1.0
02.O09.42.0329 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0329 | 01/10/2025
03.O09.42.0329 |  |  | 5.44.80.222.VIE.00.000 | Dây đai INOX | Mét | 27.0
03.O09.42.0329 |  |  | 4.90.21.042.VIE.00.000 | Ống nhựa tròn ĐK 42 | Mét | 4.0
02.O09.42.0330 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0330 | 02/10/2025
03.O09.42.0330 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 24.0
03.O09.42.0330 |  |  | 5.44.80.222.VIE.00.000 | Dây đai INOX | Mét | 12.0
03.O09.42.0330 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 2.0
03.O09.42.0330 |  |  | 3.60.90.117.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 1 pha composit + 1 MCB 32A | Bộ | 1.0
02.O09.42.0331 |  | Xuất vật tư cho công tác Nâng cao khoảng cách pha đất trụ 84/45/12 tuyến 471LT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0331 | 02/10/2025
03.O09.42.0331 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 10.0
03.O09.42.0331 |  |  | 4.38.10.004.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x350 | Cái | 2.0
03.O09.42.0331 |  |  | 4.38.00.066.VIE.00.000 | Bu lông 16x350 | Cái | 2.0
03.O09.42.0331 |  |  | 3.06.30.149.VIE.00.000 | Đà sắt mạ kẽm U140x58x4,9 - 3m (đà tháp sắt) | Cây | 2.0
02.O09.42.0332 |  | Xuất vật tư cho công tác Xử lý trụ nghiêng tuyến 471LT "phát sinh" theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0332 | 02/10/2025
03.O09.42.0332 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 10.0
03.O09.42.0332 |  |  | 3.80.88.372.VIE.00.000 | Yếm thép mạ kẽm | Cái | 2.0
03.O09.42.0332 |  |  | 3.15.44.206.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x6mm2 | Mét | 6.0
03.O09.42.0332 |  |  | 4.38.00.063.VIE.00.000 | Bu lông 16x250 | Cái | 1.0
02.O09.42.0333 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay LA, FCO thí nghiệm định kỳ, nâng cao khoảng cách pha đất tuyến 475AL theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0333 | 03/10/2025
03.O09.42.0333 |  |  | 4.70.21.014.VIE.00.000 | Long đền vuông ĐK 14 | Cái | 4.0
03.O09.42.0333 |  |  | 4.38.00.153.VIE.00.000 | Bu lông 12x140 | Con | 2.0
03.O09.42.0333 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 24.0
03.O09.42.0333 |  |  | 3.42.80.020.VIE.00.A80 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | 1.0
03.O09.42.0333 |  |  | 4.38.00.060.VIE.00.000 | Bu lông 16x150 | Cái | 2.0
03.O09.42.0333 |  |  | 4.38.00.027.VIE.00.000 | Bu lông 12x30 | Cái | 3.0
03.O09.42.0333 |  |  | 3.06.35.001.VIE.00.000 | Sắt Potelet (L50) 1,5 mét | Cái | 1.0
03.O09.42.0333 |  |  | 4.38.00.066.VIE.00.000 | Bu lông 16x350 | Cái | 6.0
03.O09.42.0333 |  |  | 3.06.30.149.VIE.00.000 | Đà sắt mạ kẽm U140x58x4,9 - 3m (đà tháp sắt) | Cây | 2.0
03.O09.42.0333 |  |  | 3.30.22.125.VIE.00.000 | FCO 22kV-100A-Polyme kèm phụ kiện (dòng rò >= 25mm/kV) | Bộ | 1.0
02.O09.42.0334 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay LA, FCO thí nghiệm định kỳ, nâng cao khoảng cách pha đất tuyến 475AL theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0334 | 03/10/2025
03.O09.42.0334 |  |  | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | 3.0
03.O09.42.0334 |  |  | 3.15.44.206.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x6mm2 | Mét | 12.0
03.O09.42.0334 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 6.0
03.O09.42.0334 |  |  | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | Cái | 3.0
02.O09.42.0335 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay thùng CB, xử lý hạ thế mất an toàn tuyến 472TN, 474QT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0335 | 03/10/2025
03.O09.42.0335 |  |  | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | 2.0
03.O09.42.0335 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 4.0
03.O09.42.0335 |  |  | 3.15.44.206.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x6mm2 | Mét | 1.0
03.O09.42.0335 |  |  | 4.38.00.027.VIE.00.000 | Bu lông 12x30 | Cái | 2.0
03.O09.42.0335 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 3.0
03.O09.42.0335 |  |  | 3.06.35.001.VIE.00.000 | Sắt Potelet (L50) 1,5 mét | Cái | 1.0
03.O09.42.0335 |  |  | 4.38.00.067.VIE.00.000 | Bu lông 16x400 | Cái | 2.0
03.O09.42.0335 |  |  | 3.62.95.158.VIE.00.000 | Thùng trạm 2 ngăn composite (990x500x340) | Cái | 1.0
03.O09.42.0335 |  |  | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | Cái | 2.0
02.O09.42.0336 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0336 | 03/10/2025
03.O09.42.0336 |  |  | 3.60.90.119.VIE.00.000 | Hộp 2 công tơ một pha composite + 2 MCB 32A | Bộ | 1.0
03.O09.42.0336 |  |  | 3.15.44.206.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x6mm2 | Mét | 4.5
03.O09.42.0336 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 1.5
02.O09.42.0337 |  | Xuất vật tư cho công tác Nâng công suất điện kế của khách hàng (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0337 | 03/10/2025
03.O09.42.0337 |  |  | 3.20.84.025.VIE.00.000 | Đầu cosse ép đồng 25mm2 | Cái | 6.0
03.O09.42.0337 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 8.0
03.O09.42.0337 |  |  | 3.60.90.307.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ | 1.0
03.O09.42.0337 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 1.0
03.O09.42.0337 |  |  | 3.15.54.425.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 3x25 + 1x16 mm2 | Mét | 9.0
02.O09.42.0338 |  | Xuất vật tư cho công tác Bổ sung vật tư khắc phục HTĐĐ của KH theo PXK số 02.O09.42.0029
03.O09.42.0338 | 01/10/2025
03.O09.42.0338 |  |  | 3.15.44.206.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x6mm2 | Mét | 68.0
02.O09.42.0339 |  | Xuất vật tư cho công tác Bổ sung vật tư khắc phục HTĐĐ của khách hàng theo PXK số 02.O09.42.0030
03.O09.42.0339 | 02/10/2025
03.O09.42.0339 |  |  | 4.38.00.063.VIE.00.000 | Bu lông 16x250 | Cái | 5.0
03.O09.42.0339 |  |  | 3.15.44.206.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x6mm2 | Mét | 137.0
02.O09.42.0340 |  | Xuất vật tư cho công tác Bổ sung vật tư NCS điện kế khách hàng Phạm Ngọc Vũ trụ 65/127/9 tuyến 473TN theo PXK số 02.O09.42.0034
03.O09.42.0340 | 03/10/2025
03.O09.42.0340 |  |  | 3.15.44.206.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x6mm2 | Mét | 15.0
03.O09.42.0340 |  |  | 3.60.90.307.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ | 1.0
02.O09.42.0341 |  | Xuất vật tư cho công tác Lắp 3 DS trụ 1/266A tuyến 475CM theo QĐ số 1619/QĐ-PCĐT ngày 20/8/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0341 | 03/10/2025
03.O09.42.0341 |  |  | 4.70.21.014.VIE.00.000 | Long đền vuông ĐK 14 | Cái | 24.0
03.O09.42.0341 |  |  | 4.38.00.069.VIE.00.000 | Bu lông 16x500 | Cái | 1.0
03.O09.42.0341 |  |  | 4.38.10.008.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x550 | Cái | 2.0
03.O09.42.0341 |  |  | 3.06.40.726.VIE.00.A80 | Đà Composite L6x75x75x2800MM ( bắt LA, FCO) | Cây | 2.0
03.O09.42.0341 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 20.0
03.O09.42.0341 |  |  | 4.38.00.060.VIE.00.000 | Bu lông 16x150 | Cái | 4.0
03.O09.42.0341 |  |  | 3.06.40.890.VIE.00.A80 | THANH CHỐNG COMPOSITE 40X10X920MM | Cái | 5.0
03.O09.42.0341 |  |  | 3.70.75.007.JPN.00.000 | Băng keo cách điện trung thế (ngoài trời) | Cái | 4.0
03.O09.42.0341 |  |  | 4.38.00.067.VIE.00.000 | Bu lông 16x400 | Cái | 1.0
03.O09.42.0341 |  |  | 3.15.96.245.VIE.00.F00 | Cáp nhôm bọc lõi thép 24kV ACXH 240mm2 | Mét | 21.0
02.O09.42.0342 |  | Xuất vật tư cho công tác Gia cố mối nối trung thế tuyến 472TN, 474QT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0342 | 06/10/2025
03.O09.42.0342 |  |  | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | 1.0
03.O09.42.0342 |  |  | 4.38.00.063.VIE.00.000 | Bu lông 16x250 | Cái | 1.0
03.O09.42.0342 |  |  | 3.15.25.025.VIE.00.000 | Cáp đồng trần xoắn C25mm2 | Kg | 6.0
03.O09.42.0342 |  |  | 3.20.05.250.VIE.00.000 | Kẹp (WR259) nối rẽ đồng nhôm 25-50/25-50mm2 | Cái | 24.0
03.O09.42.0342 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 16.0
03.O09.42.0342 |  |  | 4.38.00.068.VIE.00.000 | Bu lông 16x450 | Cái | 2.0
03.O09.42.0342 |  |  | 4.38.00.065.VIE.00.000 | Bu lông 16x300 | Cái | 2.0
03.O09.42.0342 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 5.0
03.O09.42.0342 |  |  | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | Cái | 1.0
02.O09.42.0343 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay LBFCO thí nghiệm định kỳ, thay thùng CB, xử lý mối nối mối lèo có tiếng kêu lạ tuyến 472TN,474QT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0343 | 06/10/2025
03.O09.42.0343 |  |  | 3.62.95.057.VIE.00.000 | Thùng cầu dao 1 pha composite | Cái | 1.0
03.O09.42.0343 |  |  | 3.20.05.250.VIE.00.000 | Kẹp (WR259) nối rẽ đồng nhôm 25-50/25-50mm2 | Cái | 12.0
03.O09.42.0343 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 6.0
03.O09.42.0343 |  |  | 3.30.88.118.VIE.00.000 | LBFCO 22kV-100A-polyme kèm phụ kiện (dòng rò >= 25mm/kV) | Bộ | 1.0
02.O09.42.0344 |  | Xuất vật tư cho công tác Nâng cao khoảng cách pha đất , nâng cao thùng điện kế tuyến 474QT, 471LT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0344 | 06/10/2025
03.O09.42.0344 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 10.0
03.O09.42.0344 |  |  | 4.38.00.069.VIE.00.000 | Bu lông 16x500 | Cái | 4.0
03.O09.42.0344 |  |  | 3.15.25.025.VIE.00.000 | Cáp đồng trần xoắn C25mm2 | Kg | 3.5
03.O09.42.0344 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 16.0
03.O09.42.0344 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 7.0
03.O09.42.0344 |  |  | 3.15.82.702.VIE.00.000 | Cáp đồng bọc 24KV CXH 25mm2 | Mét | 3.0
02.O09.42.0345 |  | Xuất vật tư cho công tác Xử lý mối nối mối lèo không đúng kỹ thuật, thay cáp muller vận hàng lâu năm tuyến 471LT, 475LT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0345 | 08/10/2025
03.O09.42.0345 |  |  | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | 1.0
03.O09.42.0345 |  |  | 4.38.00.153.VIE.00.000 | Bu lông 12x140 | Con | 2.0
03.O09.42.0345 |  |  | 3.20.05.250.VIE.00.000 | Kẹp (WR259) nối rẽ đồng nhôm 25-50/25-50mm2 | Cái | 2.0
03.O09.42.0345 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 6.0
03.O09.42.0345 |  |  | 3.15.54.206.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x6mm2 | Mét | 8.0
03.O09.42.0345 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 16.0
03.O09.42.0345 |  |  | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | Cái | 1.0
02.O09.42.0346 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0346 | 08/10/2025
03.O09.42.0346 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 3.0
03.O09.42.0346 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 0.5
02.O09.42.0347 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0347 | 08/10/2025
03.O09.42.0347 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 1.0
03.O09.42.0347 |  |  | 3.20.84.025.VIE.00.000 | Đầu cosse ép đồng 25mm2 | Cái | 8.0
03.O09.42.0347 |  |  | 3.60.90.307.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ | 1.0
03.O09.42.0347 |  |  | 3.46.09.063.VIE.00.A80 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 2 cực 63A | Cái | 1.0
02.O09.42.0348 |  | Xuất vật tư cho công tác Xử lý chống đầy tải và non tải TBA 3P-250kVA TT Thương Mại và TBA 3P-250kVA Trường THPT Thanh Bình 1 theo QĐ số 40/ĐTB ngày 3/10/2025
03.O09.42.0348 | 08/10/2025
03.O09.42.0348 |  |  | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | 3.0
03.O09.42.0348 |  |  | 3.15.25.025.VIE.00.000 | Cáp đồng trần xoắn C25mm2 | Kg | 1.5
03.O09.42.0348 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 6.0
03.O09.42.0348 |  |  | 3.15.74.470.VIE.00.000 | Cáp nhôm bọc vặn xoắn LV - ABC 0.6/1KV 4x70mm2 | Mét | 130.0
03.O09.42.0348 |  |  | 3.15.74.395.VIE.00.000 | Cáp nhôm bọc vặn xoắn LV-ABC 0.6/1kV 3x95mm2 | Mét | 30.0
03.O09.42.0348 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 9.0
03.O09.42.0348 |  |  | 4.38.30.004.VIE.00.000 | Bu lông mắt 16X350 | Con | 8.0
03.O09.42.0348 |  |  | 4.38.00.066.VIE.00.000 | Bu lông 16x350 | Cái | 3.0
03.O09.42.0348 |  |  | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | Cái | 3.0
03.O09.42.0348 |  |  | 3.06.50.346.000.00.000 | Collier sắt PL 100x8-D200 | Bộ | 2.0
02.O09.42.0349 |  | Xuất vật tư cho công tác Xử lý chống đầy tải và non tải TBA 3P-250kVA TT Thương Mại và TBA 3P-250kVA Trường THPT Thanh Bình 1 theo QĐ số 40/ĐTB ngày 3/10/2025
03.O09.42.0349 | 08/10/2025
03.O09.42.0349 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 5.0
03.O09.42.0349 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 25.0
03.O09.42.0349 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 16.0
03.O09.42.0349 |  |  | 3.20.17.099.VIE.00.000 | Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 95mm2 | Cái | 3.0
02.O09.42.0350 |  | Xuất vật tư cho công tác Lắp DS mạch vòng tuyến 473LT, 479LT theo QĐ số 1145/QĐ-PCĐT ngày 21/4/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0350 | 08/10/2025
03.O09.42.0350 |  |  | 3.15.96.240.VIE.00.A80 | Cáp nhôm bọc lõi thép 24kV ACX(ACR) 240mm2 | Mét | 74.0
03.O09.42.0350 |  |  | 3.06.80.092.VIE.00.000 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | 8.0
03.O09.42.0350 |  |  | 3.20.53.240.THA.00.000 | Giáp níu dừng dây ACX 240mm2 | Cái | 14.0
03.O09.42.0350 |  |  | 3.06.20.733.VIE.00.000 | Đà sắt mạ kẽm L75x75x8 - 2400mm (4 ốp) | Cái | 4.0
03.O09.42.0350 |  |  | 3.06.40.726.VIE.00.A80 | Đà Composite L6x75x75x2800MM ( bắt LA, FCO) | Cây | 4.0
03.O09.42.0350 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 72.0
03.O09.42.0350 |  |  | 4.38.10.006.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16X450 | Cái | 2.0
03.O09.42.0350 |  |  | 4.38.00.066.VIE.00.000 | Bu lông 16x350 | Cái | 8.0
03.O09.42.0350 |  |  | 3.15.96.245.VIE.00.F00 | Cáp nhôm bọc lõi thép 24kV ACXH 240mm2 | Mét | 55.0
02.O09.42.0351 |  | Xuất vật tư cho công tác Lắp DS mạch vòng tuyến 473LT, 479LT theo QĐ số 1145/QĐ-PCĐT ngày 21/4/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0351 | 08/10/2025
03.O09.42.0351 |  |  | 4.70.21.014.VIE.00.000 | Long đền vuông ĐK 14 | Cái | 72.0
03.O09.42.0351 |  |  | 3.70.75.007.JPN.00.000 | Băng keo cách điện trung thế (ngoài trời) | Cái | 7.0
03.O09.42.0351 |  |  | 3.20.24.186.VIE.00.000 | Kẹp quai 185-240mm2 loại ty | Cái | 11.0
02.O09.42.0352 |  | Xuất vật tư cho công tác Sửa trụ 54/27/1/1T bị nghiêng tuyến 475LT theo TTr ngày 10/10/2025
03.O09.42.0352 | 10/10/2025
03.O09.42.0352 |  |  | 3.20.31.011.VIE.00.000 | Kẹp cáp thép ba boulon | Cái | 8.0
03.O09.42.0352 |  |  | 3.06.20.737.VIE.00.A80 | Đà L75x75x8 - 2000MM(2ốp) | Cây | 1.0
03.O09.42.0352 |  |  | 3.80.88.372.VIE.00.000 | Yếm thép mạ kẽm | Cái | 2.0
03.O09.42.0352 |  |  | 4.38.30.004.VIE.00.000 | Bu lông mắt 16X350 | Con | 1.0
02.O09.42.0353 |  | Xuất vật tư cho công tác Nâng cao khoảng cách pha đất trụ 1/33/1 tuyến 475CM theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0353 | 13/10/2025
03.O09.42.0353 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 6.0
03.O09.42.0353 |  |  | 4.38.10.076.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x650 | Cái | 2.0
02.O09.42.0354 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0354 | 13/10/2025
03.O09.42.0354 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 2.0
03.O09.42.0354 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 15.0
02.O09.42.0355 |  | Xuất vật tư cho công tác Di dời REC 475-10 theo QĐ số 1145/QĐ-PCĐT ngày 21/4/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0355 | 13/10/2025
03.O09.42.0355 |  |  | 4.70.21.014.VIE.00.000 | Long đền vuông ĐK 14 | Cái | 24.0
03.O09.42.0355 |  |  | 3.06.80.092.VIE.00.000 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | 2.0
03.O09.42.0355 |  |  | 3.06.20.733.VIE.00.000 | Đà sắt mạ kẽm L75x75x8 - 2400mm (4 ốp) | Cái | 1.0
03.O09.42.0355 |  |  | 4.38.10.004.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x350 | Cái | 8.0
03.O09.42.0355 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 3.0
02.O09.42.0356 |  | Xuất vật tư cho công tác Nâng cao khảng cách pha đất tuyến 475LT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0356 | 14/10/2025
03.O09.42.0356 |  |  | 3.06.40.084.VIE.00.000 | Đà sắt U 120x52x4,8 - 2500mm | Cây | 4.0
03.O09.42.0356 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 60.0
03.O09.42.0356 |  |  | 4.38.10.004.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x350 | Cái | 8.0
03.O09.42.0356 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 2.0
03.O09.42.0356 |  |  | 4.38.00.066.VIE.00.000 | Bu lông 16x350 | Cái | 7.0
03.O09.42.0356 |  |  | 3.15.82.702.VIE.00.000 | Cáp đồng bọc 24KV CXH 25mm2 | Mét | 13.0
02.O09.42.0357 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay FCO thí nghiệm định kỳ tuyến 475AL, 477LT, 477QT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0357 | 14/10/2025
03.O09.42.0357 |  |  | 3.30.22.125.VIE.00.000 | FCO 22kV-100A-Polyme kèm phụ kiện (dòng rò >= 25mm/kV) | Bộ | 10.0
02.O09.42.0358 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0358 | 15/10/2025
03.O09.42.0358 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 0.5
03.O09.42.0358 |  |  | 3.20.84.025.VIE.00.000 | Đầu cosse ép đồng 25mm2 | Cái | 4.0
03.O09.42.0358 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 4.0
03.O09.42.0358 |  |  | 3.60.90.119.VIE.00.000 | Hộp 2 công tơ một pha composite + 2 MCB 32A | Bộ | 1.0
03.O09.42.0358 |  |  | 3.15.44.206.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x6mm2 | Mét | 1.0
03.O09.42.0358 |  |  | 3.60.90.307.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ | 1.0
03.O09.42.0358 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 0.5
03.O09.42.0358 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 6.0
02.O09.42.0359 |  | Xuất vật tư cho công tác Nâng công suất điện kế của khách hàng (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0359 | 15/10/2025
03.O09.42.0359 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 2.0
03.O09.42.0359 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 1.0
03.O09.42.0359 |  |  | 3.60.90.010.VIE.00.000 | Nắp chụp điện kế 1 pha | Cái | 1.0
03.O09.42.0359 |  |  | 4.90.80.831.VIE.00.000 | Bảng nhựa đơn gắn điện kế 1 pha | Cái | 1.0
03.O09.42.0359 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 26.0
03.O09.42.0359 |  |  | 3.20.84.025.VIE.00.000 | Đầu cosse ép đồng 25mm2 | Cái | 4.0
03.O09.42.0359 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 8.0
03.O09.42.0359 |  |  | 3.46.09.063.CHN.00.000 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 2 cực 63A | Cái | 1.0
02.O09.42.0360 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0360 | 16/10/2025
03.O09.42.0360 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 1.5
03.O09.42.0360 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 2.0
03.O09.42.0360 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 8.0
02.O09.42.0361 |  | Xuất vật tư cho công tác Nâng công suất điện kế của khách hàng (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0361 | 16/10/2025
03.O09.42.0361 |  |  | 3.20.84.025.VIE.00.000 | Đầu cosse ép đồng 25mm2 | Cái | 6.0
03.O09.42.0361 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 8.0
03.O09.42.0361 |  |  | 3.46.15.100.VIE.00.A80 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 100A | Cái | 1.0
03.O09.42.0361 |  |  | 3.60.90.307.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ | 1.0
03.O09.42.0361 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 1.0
03.O09.42.0361 |  |  | 3.15.54.425.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 3x25 + 1x16 mm2 | Mét | 10.0
02.O09.42.0362 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay CB thí nghiệm định kỳ (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0362 | 16/10/2025
03.O09.42.0362 |  |  | 3.46.15.400.000.00.A80 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 400A | Cái | 1.0
02.O09.42.0363 |  | Xuất vật tư cho công tác Khắc phục tiếp địa mất đứt theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0363 | 16/10/2025
03.O09.42.0363 |  |  | 3.20.74.846.VIE.00.000 | CỌC TIẾP ĐỊA DK 16*2400 + BASS | Bộ | 3.0
03.O09.42.0363 |  |  | 3.15.41.036.VIE.00.000 | Cáp thép TK 35mm2 bọc HDPE | Mét | 11.0
02.O09.42.0364 |  | Xuất vật tư cho công tác Lắp HTĐĐ trung thế tuyến 472CM theo QĐ số 1619/QĐ-PCĐT (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0364 | 16/10/2025
03.O09.42.0364 |  |  | 4.90.21.027.VIE.00.000 | Ống nhựa tròn ĐK 27 | Mét | 12.0
03.O09.42.0364 |  |  | 4.90.51.428.VIE.00.000 | Co nhựa 90 độ giảm ĐK 60/27 | Cái | 3.0
03.O09.42.0364 |  |  | 4.90.41.627.VIE.00.000 | Ống (cút) nhựa nối thẳng giảm ĐK 60/27 | Cái | 7.0
03.O09.42.0364 |  |  | 3.60.90.307.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ | 1.0
03.O09.42.0364 |  |  | 4.90.21.021.VIE.00.000 | Ống nhựa tròn ĐK 21 | Mét | 12.0
03.O09.42.0364 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 3.0
03.O09.42.0364 |  |  | 4.90.61.060.VIE.00.000 | Co nhựa chữ T ĐK 60 | Cái | 1.0
03.O09.42.0364 |  |  | 3.15.56.404.VIE.00.000 | Cáp điều khiển ruột đồng, màng chắn nhôm (CVV - Sa) 4x4mm2 | Mét | 40.0
02.O09.42.0366 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay HTĐĐ đến hạn định kỳ (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0366 | 17/10/2025
03.O09.42.0366 |  |  | 3.53.05.715.VIE.00.A80 | Biến dòng điện (CT) 600V 150/5A 5VA CCX 0,5 (ĐKĐ) | Cái | 7.0
02.O09.42.0367 |  | Xuất vật tư cho công tác Xử lý hạ thế mất an toàn tuyến 475CM theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0367 | 20/10/2025
03.O09.42.0367 |  |  | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | 5.0
03.O09.42.0367 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 4.0
03.O09.42.0367 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 16.0
03.O09.42.0367 |  |  | 3.15.44.206.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x6mm2 | Mét | 40.0
03.O09.42.0367 |  |  | 4.38.00.065.VIE.00.000 | Bu lông 16x300 | Cái | 5.0
03.O09.42.0367 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 4.0
03.O09.42.0367 |  |  | 3.10.93.872.VIE.00.A80 | Ty sứ đỉnh cong 870mm2 (bọc chì) | Cái | 2.0
03.O09.42.0367 |  |  | 4.38.00.067.VIE.00.000 | Bu lông 16x400 | Cái | 2.0
03.O09.42.0367 |  |  | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | Cái | 5.0
02.O09.42.0368 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay CB thí nghiệm định kỳ trụ 235/2T/1 tuyến 475CM
03.O09.42.0368 | 20/10/2025
03.O09.42.0368 |  |  | 3.46.15.125.000.00.A80 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 125A | Cái | 1.0
02.O09.42.0369 |  | Xuất vật tư cho công tác Nâng cao khoảng cách pha đất tuyến 475CM, 471LT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0369 | 21/10/2025
03.O09.42.0369 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 30.0
03.O09.42.0369 |  |  | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | 2.0
03.O09.42.0369 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 20.0
03.O09.42.0369 |  |  | 3.20.31.054.VIE.00.000 | Kẹp cáp nhôm AC 50-70 | Cái | 4.0
03.O09.42.0369 |  |  | 4.38.10.000.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x100 | Cái | 6.0
03.O09.42.0369 |  |  | 4.38.00.065.VIE.00.000 | Bu lông 16x300 | Cái | 6.0
03.O09.42.0369 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 3.0
03.O09.42.0369 |  |  | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | Cái | 2.0
02.O09.42.0370 |  | Xuất vật tư cho công tác Nâng công suất điện kế của khách hàng (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0370 | 21/10/2025
03.O09.42.0370 |  |  | 3.20.84.025.VIE.00.000 | Đầu cosse ép đồng 25mm2 | Cái | 6.0
03.O09.42.0370 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 8.0
03.O09.42.0370 |  |  | 3.46.15.063.KOR.00.000 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 63A | Cái | 1.0
03.O09.42.0370 |  |  | 3.60.90.307.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ | 1.0
03.O09.42.0370 |  |  | 3.15.54.425.VIE.00.A80 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 3x25 + 1x16 mm2 | Mét | 1.0
03.O09.42.0370 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 1.0
03.O09.42.0370 |  |  | 3.15.54.425.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 3x25 + 1x16 mm2 | Mét | 5.0
02.O09.42.0371 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0371 | 21/10/2025
03.O09.42.0371 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 6.0
03.O09.42.0371 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 2.0
03.O09.42.0371 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 0.5
03.O09.42.0371 |  |  | 3.60.90.010.VIE.00.000 | Nắp chụp điện kế 1 pha | Cái | 1.0
03.O09.42.0371 |  |  | 4.90.80.831.VIE.00.000 | Bảng nhựa đơn gắn điện kế 1 pha | Cái | 1.0
03.O09.42.0371 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 8.0
02.O09.42.0372 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0372 | 22/10/2025
03.O09.42.0372 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 2.0
03.O09.42.0372 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 13.0
02.O09.42.0373 |  | Xuất vật tư cho công tác Nâng công suất TBA 1P-25kVA Kinh Thống Nhất 4A Phú Lợi lên 1P-50kVA trụ 56/6/29/75 tuyến 475LT
03.O09.42.0373 | 22/10/2025
03.O09.42.0373 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 1.0
03.O09.42.0373 |  |  | 3.53.05.715.VIE.00.A80 | Biến dòng điện (CT) 600V 150/5A 5VA CCX 0,5 (ĐKĐ) | Cái | 2.0
02.O09.42.0374 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0374 | 23/10/2025
03.O09.42.0374 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 20.0
03.O09.42.0374 |  |  | 4.70.21.014.VIE.00.000 | Long đền vuông ĐK 14 | Cái | 2.0
03.O09.42.0374 |  |  | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | 1.0
03.O09.42.0374 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 2.0
03.O09.42.0374 |  |  | 5.44.80.222.VIE.00.000 | Dây đai INOX | Mét | 13.5
03.O09.42.0374 |  |  | 4.38.00.153.VIE.00.000 | Bu lông 12x140 | Con | 1.0
03.O09.42.0374 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 1.0
03.O09.42.0374 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 10.0
03.O09.42.0374 |  |  | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | Cái | 1.0
02.O09.42.0375 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay dây cáp suất TBA bị tưa, bong tróc vỏ trụ 56/6/61 tuyến 475LT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0375 | 24/10/2025
03.O09.42.0375 |  |  | 3.20.84.040.VIE.00.000 | Đầu cosse ép đồng 70mm2 | Cái | 2.0
03.O09.42.0375 |  |  | 3.15.42.070.VIE.00.000 | Cáp đồng bọc hạ thế CV 70mm2 | Mét | 22.0
03.O09.42.0375 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 4.0
03.O09.42.0375 |  |  | 3.15.60.070.VIE.00.000 | Cáp nhôm bọc hạ thế AV 70mm2 | Mét | 22.0
03.O09.42.0375 |  |  | 4.90.21.042.VIE.00.000 | Ống nhựa tròn ĐK 42 | Mét | 8.0
03.O09.42.0375 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 4.0
03.O09.42.0375 |  |  | 4.38.00.068.VIE.00.000 | Bu lông 16x450 | Cái | 2.0
02.O09.42.0378 |  | Xuất vật tư cho công tác Xử lý tồn tại khu vực xã Tân Thạnh theo TTr ngày 27/10/2025 của Đội Quản lý điện Thanh Bình (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0378 | 27/10/2025
03.O09.42.0378 |  |  | 3.20.31.011.VIE.00.000 | Kẹp cáp thép ba boulon | Cái | 4.0
03.O09.42.0378 |  |  | 3.80.88.372.VIE.00.000 | Yếm thép mạ kẽm | Cái | 1.0
02.O09.42.0379 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay dây cáp suất các TBA bị tưa, tróc vỏ, nhiều mối nối tại trụ 88 tuyến 475AL theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025
03.O09.42.0379 | 27/10/2025
03.O09.42.0379 |  |  | 4.90.21.042.VIE.00.000 | Ống nhựa tròn ĐK 42 | Mét | 20.0
03.O09.42.0379 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 4.0
03.O09.42.0379 |  |  | 4.38.00.068.VIE.00.000 | Bu lông 16x450 | Cái | 1.0
03.O09.42.0379 |  |  | 3.20.84.040.VIE.00.000 | Đầu cosse ép đồng 70mm2 | Cái | 2.0
03.O09.42.0379 |  |  | 3.15.42.070.VIE.00.000 | Cáp đồng bọc hạ thế CV 70mm2 | Mét | 32.0
03.O09.42.0379 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 4.0
03.O09.42.0379 |  |  | 4.38.00.067.VIE.00.000 | Bu lông 16x400 | Cái | 1.0
03.O09.42.0379 |  |  | 3.20.05.501.VIE.00.000 | Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm 50-70/70-95 (WR-399) | Cái | 6.0
03.O09.42.0379 |  |  | 3.15.60.070.VIE.00.000 | Cáp nhôm bọc hạ thế AV 70mm2 | Mét | 22.0
02.O09.42.0380 |  | Xuất vật tư cho công tác Sửa trụ nghiêng, gia cường mối nối mối lèo, LBFCO, ốp đà tuyến 475LT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0380 | 27/10/2025
03.O09.42.0380 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 5.0
03.O09.42.0380 |  |  | 3.20.31.011.VIE.00.000 | Kẹp cáp thép ba boulon | Cái | 8.0
03.O09.42.0380 |  |  | 4.38.10.003.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x300 | Cái | 1.0
03.O09.42.0380 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 4.0
03.O09.42.0380 |  |  | 3.80.88.372.VIE.00.000 | Yếm thép mạ kẽm | Cái | 2.0
03.O09.42.0380 |  |  | 4.38.00.061.VIE.00.000 | Bu lông 16x200 | Cái | 1.0
03.O09.42.0380 |  |  | 4.38.10.000.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x100 | Cái | 2.0
03.O09.42.0380 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 5.0
03.O09.42.0380 |  |  | 3.10.45.841.VIE.00.000 | Sứ chằng trung áp | Cái | 1.0
02.O09.42.0381 |  | Xuất vật tư cho công tác Sửa trụ nghiêng, gia cường mối nối mối lèo, LBFCO, ốp đà tuyến 475LT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0381 | 27/10/2025
03.O09.42.0381 |  |  | 3.06.80.092.VIE.00.000 | Thanh chống đà sắt dẹp 60x6-920MM | Cái | 2.0
02.O09.42.0382 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0382 | 28/10/2025
03.O09.42.0382 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 2.0
03.O09.42.0382 |  |  | 5.44.80.222.VIE.00.000 | Dây đai INOX | Mét | 9.0
03.O09.42.0382 |  |  | 3.60.90.120.VIE.00.000 | Hộp 4 công tơ một pha composite + 4 MCB 32A | Bộ | 2.0
03.O09.42.0382 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 0.5
03.O09.42.0382 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 5.0
03.O09.42.0382 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 5.0
02.O09.42.0383 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay đổi công suất sử dụng điện của khách hàng (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0383 | 28/10/2025
03.O09.42.0383 |  |  | 3.20.84.025.VIE.00.000 | Đầu cosse ép đồng 25mm2 | Cái | 14.0
03.O09.42.0383 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 16.0
03.O09.42.0383 |  |  | 5.44.80.222.VIE.00.000 | Dây đai INOX | Mét | 9.0
03.O09.42.0383 |  |  | 3.46.15.063.KOR.00.000 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 63A | Cái | 2.0
03.O09.42.0383 |  |  | 3.60.90.307.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ | 2.0
03.O09.42.0383 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 2.0
03.O09.42.0383 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 42.0
02.O09.42.0385 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay đổi công suất sử dụng điện của khách hàng (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0385 | 29/10/2025
03.O09.42.0385 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 2.0
03.O09.42.0385 |  |  | 3.60.90.120.VIE.00.000 | Hộp 4 công tơ một pha composite + 4 MCB 32A | Bộ | 1.0
03.O09.42.0385 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 6.0
02.O09.42.0386 |  | Xuất vật tư cho công tác Cơi trụ, gia cường mối nối mối lèo, LBFCO tuyến 475LT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0386 | 29/10/2025
03.O09.42.0386 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 3.0
03.O09.42.0386 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 8.0
03.O09.42.0386 |  |  | 4.38.10.000.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x100 | Cái | 2.0
03.O09.42.0386 |  |  | 4.38.00.065.VIE.00.000 | Bu lông 16x300 | Cái | 2.0
03.O09.42.0386 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 5.0
02.O09.42.0387 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0387 | 29/10/2025
03.O09.42.0387 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 16.0
03.O09.42.0387 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 4.0
03.O09.42.0387 |  |  | 5.44.80.222.VIE.00.000 | Dây đai INOX | Mét | 18.0
03.O09.42.0387 |  |  | 3.60.90.120.VIE.00.000 | Hộp 4 công tơ một pha composite + 4 MCB 32A | Bộ | 4.0
03.O09.42.0387 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 1.0
03.O09.42.0387 |  |  | 3.15.54.211.VIE.00.000 | Cáp điện kế - Muller (CVV) 2x11mm2 | Mét | 6.0
02.O09.42.0388 |  | Xuất vật tư cho công tác Củng cố lưới điện (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0388 | 30/10/2025
03.O09.42.0388 |  |  | 5.44.80.222.VIE.00.000 | Dây đai INOX | Mét | 4.5
03.O09.42.0388 |  |  | 3.60.90.120.VIE.00.000 | Hộp 4 công tơ một pha composite + 4 MCB 32A | Bộ | 1.0
02.O09.42.0389 |  | Xuất vật tư cho công tác Sửa trụ nghiêng tuyến 475LT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0389 | 30/10/2025
03.O09.42.0389 |  |  | 3.20.31.011.VIE.00.000 | Kẹp cáp thép ba boulon | Cái | 10.0
03.O09.42.0389 |  |  | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | 1.0
03.O09.42.0389 |  |  | 4.38.00.063.VIE.00.000 | Bu lông 16x250 | Cái | 1.0
03.O09.42.0389 |  |  | 4.38.30.002.VIE.00.000 | Bu lông mắt 16x250 | Cái | 3.0
03.O09.42.0389 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 6.0
03.O09.42.0389 |  |  | 3.80.88.372.VIE.00.000 | Yếm thép mạ kẽm | Cái | 6.0
03.O09.42.0389 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 1.0
03.O09.42.0389 |  |  | 3.20.74.227.VIE.00.000 | Ty neo 22x2400 | Cái | 1.0
03.O09.42.0389 |  |  | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | Cái | 1.0
02.O09.42.0390 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay LA, FCO thí nghiệm định kỳ, khắc phục tiếp đất lặp lại xã Tân Long theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0390 | 31/10/2025
03.O09.42.0390 |  |  | 4.70.21.014.VIE.00.000 | Long đền vuông ĐK 14 | Cái | 72.0
03.O09.42.0390 |  |  | 3.20.74.846.VIE.00.000 | CỌC TIẾP ĐỊA DK 16*2400 + BASS | Bộ | 2.0
03.O09.42.0390 |  |  | 3.42.80.020.000.00.A80 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | 4.0
03.O09.42.0390 |  |  | 3.30.22.125.VIE.00.000 | FCO 22kV-100A-Polyme kèm phụ kiện (dòng rò >= 25mm/kV) | Bộ | 3.0
03.O09.42.0390 |  |  | 3.30.22.127.VIE.00.000 | FCO 27kV-100A-Polyme kèm phụ kiện (dòng rò >= 25mm/kV) | Bộ | 1.0
03.O09.42.0390 |  |  | 3.15.41.036.VIE.00.F00 | Cáp thép TK 35mm2 bọc HDPE | Mét | 10.0
02.O09.42.0391 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay LA, FCO thí nghiệm định kỳ, khắc phục tiếp đất lặp lại xã Tân Long theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0391 | 31/10/2025
03.O09.42.0391 |  |  | 3.42.80.020.000.00.A80 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | 3.0
03.O09.42.0391 |  |  | 3.30.22.125.VIE.00.000 | FCO 22kV-100A-Polyme kèm phụ kiện (dòng rò >= 25mm/kV) | Bộ | 2.0
03.O09.42.0391 |  |  | 3.15.41.036.VIE.00.F00 | Cáp thép TK 35mm2 bọc HDPE | Mét | 10.0
03.O09.42.0391 |  |  | 3.30.22.100.000.00.A80 | Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV - 100A porcelain | Cái | 1.0
03.O09.42.0391 |  |  | 3.20.74.846.VIE.00.000 | CỌC TIẾP ĐỊA DK 16*2400 + BASS | Bộ | 2.0
03.O09.42.0391 |  |  | 3.15.42.070.VIE.00.A80 | Cáp đồng bọc hạ thế CV 70mm2 | Mét | 7.0
03.O09.42.0391 |  |  | 3.42.80.020.VIE.00.A80 | LA 18kV-10kA polymer | Cái | 1.0
03.O09.42.0391 |  |  | 3.15.44.206.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x6mm2 | Mét | 4.0
03.O09.42.0391 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 2.0
02.O09.42.0392 |  | Xuất vật tư cho công tác Nâng cao khoảng cách pha đất xã Tân Long theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0392 | 31/10/2025
03.O09.42.0392 |  |  | 3.06.60.901.VIE.00.000 | Khung đỡ 1 sứ | Cái | 3.0
03.O09.42.0392 |  |  | 4.38.10.003.VIE.00.000 | Bu lông VRS 16x300 | Cái | 3.0
03.O09.42.0392 |  |  | 4.38.00.063.VIE.00.000 | Bu lông 16x250 | Cái | 3.0
03.O09.42.0392 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 6.0
03.O09.42.0392 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 3.0
03.O09.42.0392 |  |  | 3.02.80.015.VIE.00.000 | Đà cản 1.5m | Cái | 1.0
03.O09.42.0392 |  |  | 4.38.10.017.VIE.00.A80 | Bu lông VRS 22x650 | Cái | 1.0
03.O09.42.0392 |  |  | 3.20.05.501.VIE.00.000 | Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm 50-70/70-95 (WR-399) | Cái | 6.0
03.O09.42.0392 |  |  | 4.70.21.024.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 24 | Cái | 2.0
03.O09.42.0392 |  |  | 3.10.08.004.VIE.00.000 | Sứ ống chỉ | Cái | 3.0
02.O09.42.0393 |  | Xuất vật tư cho công tác Cân pha trạm công cộng theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0393 | 31/10/2025
03.O09.42.0393 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 40.0
03.O09.42.0393 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 180.0
03.O09.42.0393 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 20.0
02.O09.42.0394 |  | Xuất vật tư cho công tác Cân pha trạm công cộng theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0394 | 30/10/2025
03.O09.42.0394 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 30.0
03.O09.42.0394 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 150.0
03.O09.42.0394 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 15.0
02.O09.42.0395 |  | Xuất vật tư cho công tác Sửa điện khách hàng theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0395 | 29/10/2025
03.O09.42.0395 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 90.0
03.O09.42.0395 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 175.0
03.O09.42.0395 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 60.0
02.O09.42.0396 |  | Xuất vật tư cho công tác Sửa điện khách hàng theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0396 | 31/10/2025
03.O09.42.0396 |  |  | 3.15.44.211.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x11mm2 | Mét | 120.0
03.O09.42.0396 |  |  | 3.20.31.092.VIE.00.000 | Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 | Cái | 259.0
03.O09.42.0396 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 90.0
02.O09.42.0397 |  | Xuất vật tư cho công tác Thực hiện giải pháp ốp tile thân trụ để chống rắn bò gây sự cố tuyến 474QT, 477QT theo CV 1222 ngày 5/3/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0397 | 31/10/2025
03.O09.42.0397 |  |  | 5.44.80.222.VIE.00.000 | Dây đai INOX | Mét | 20.0
03.O09.42.0397 |  |  | 4.20.42.006.VIE.00.000 | Tole | Tấm | 48.0
03.O09.42.0397 |  |  | 4.90.80.185.VIE.00.000 | Nút nhựa bít lổ trụ | Cái | 602.0
02.O09.42.0398 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay thùng CB, thùng điện kế trạm theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0398 | 31/10/2025
03.O09.42.0398 |  |  | 3.62.95.057.VIE.00.000 | Thùng cầu dao 1 pha composite | Cái | 4.0
03.O09.42.0398 |  |  | 4.70.21.018.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 18 | Con | 20.0
03.O09.42.0398 |  |  | 4.38.00.068.VIE.00.000 | Bu lông 16x450 | Cái | 10.0
03.O09.42.0398 |  |  | 3.62.95.076.VIE.00.000 | Thùng composite lắp MCCB 760x500x300 | Cái | 1.0
02.O09.42.0399 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay LBFCO thí nghiệm định kỳ, thay giáp buộc sứ đôi theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0399 | 31/10/2025
03.O09.42.0399 |  |  | 3.30.85.200.VIE.00.A80 | LB FCO 15/27KV-200A | Cái | 3.0
03.O09.42.0399 |  |  | 3.30.88.101.VIE.00.A80 | LBFCO 15/27kV 100A polymer | Cái | 1.0
03.O09.42.0399 |  |  | 4.82.80.618.THA.00.000 | Giáp buộc cổ sứ đôi composite cho dây nhôm bọc 240mm2 (có bọc bán dẫn) | Bộ | 5.0
03.O09.42.0399 |  |  | 3.30.88.118.VIE.00.000 | LBFCO 22kV-100A-polyme kèm phụ kiện (dòng rò >= 25mm/kV) | Bộ | 2.0
02.O09.42.0400 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay LBFCO, FCO thí nghiệm định kỳ theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0400 | 30/10/2025
03.O09.42.0400 |  |  | 3.30.80.102.CHN.00.000 | Cần LBFCO 200A | Cái | 3.0
03.O09.42.0400 |  |  | 3.30.80.001.VIE.00.000 | Cần FCO 100A | Cái | 3.0
03.O09.42.0400 |  |  | 3.30.80.101.VIE.00.A80 | Cần LBFCO 100A | Cái | 2.0
03.O09.42.0400 |  |  | 3.30.80.101.VIE.00.000 | Cần LBFCO 100A | Cái | 3.0
02.O09.42.0401 |  | Xuất vật tư cho công tác Hoán chuyển RE và LBS tuyến 475LT theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0401 | 30/10/2025
03.O09.42.0401 |  |  | 3.15.25.070.VIE.00.000 | Cáp đồng trần xoắn C70mm2 | Kg | 18.0
03.O09.42.0401 |  |  | 3.20.74.846.VIE.00.000 | CỌC TIẾP ĐỊA DK 16*2400 + BASS | Bộ | 4.0
03.O09.42.0401 |  |  | 4.90.21.049.VIE.00.000 | Ống nhựa tròn ĐK 49 | Mét | 12.0
03.O09.42.0401 |  |  | 4.90.21.021.VIE.00.000 | Ống nhựa tròn ĐK 21 | Mét | 32.0
03.O09.42.0401 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 6.0
02.O09.42.0402 |  | Xuất vật tư cho công tác Sửa trụ nghiêng, làm chằng theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0402 | 30/10/2025
03.O09.42.0402 |  |  | 3.02.80.015.VIE.00.000 | Đà cản 1.5m | Cái | 2.0
03.O09.42.0402 |  |  | 3.20.74.227.VIE.00.000 | Ty neo 22x2400 | Cái | 1.0
03.O09.42.0402 |  |  | 4.38.30.004.VIE.00.000 | Bu lông mắt 16X350 | Con | 2.0
03.O09.42.0402 |  |  | 4.70.21.024.VIE.00.000 | Long đền vuông mạ kẽm ĐK 24 | Cái | 4.0
03.O09.42.0402 |  |  | 3.10.45.841.VIE.00.000 | Sứ chằng trung áp | Cái | 1.0
02.O09.42.0403 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay CB thí nghiệm định kỳ (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0403 | 30/10/2025
03.O09.42.0403 |  |  | 3.46.15.160.000.00.A80 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 160A | Cái | 2.0
03.O09.42.0403 |  |  | 3.46.15.250.CHN.00.000 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 250A | Cái | 2.0
03.O09.42.0403 |  |  | 3.46.15.300.000.00.A80 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 300A | Cái | 1.0
03.O09.42.0403 |  |  | 3.46.15.400.000.00.A80 | Máy cắt hạ thế kiểu vỏ đúc (MCCB) 3 cực 400A | Cái | 1.0
02.O09.42.0404 |  | Xuất vật tư cho công tác Lắp tiếp địa xà, khắc phục tiếp đất lặp lại theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0404 | 30/10/2025
03.O09.42.0404 |  |  | 3.15.41.036.VIE.00.F00 | Cáp thép TK 35mm2 bọc HDPE | Mét | 443.0
03.O09.42.0404 |  |  | 4.70.21.014.VIE.00.000 | Long đền vuông ĐK 14 | Cái | 180.0
03.O09.42.0404 |  |  | 3.20.74.846.VIE.00.000 | CỌC TIẾP ĐỊA DK 16*2400 + BASS | Bộ | 45.0
03.O09.42.0404 |  |  | 3.15.25.025.VIE.00.000 | Cáp đồng trần xoắn C25mm2 | Kg | 18.0
03.O09.42.0404 |  |  | 3.15.44.206.VIE.00.000 | Cáp duplex DuCV 2x6mm2 | Mét | 25.0
03.O09.42.0404 |  |  | 3.70.76.007.VIE.00.000 | Băng keo cách điện hạ thế | Cuộn | 20.0
03.O09.42.0404 |  |  | 3.15.41.036.VIE.00.000 | Cáp thép TK 35mm2 bọc HDPE | Mét | 20.0
02.O09.42.0405 |  | Xuất vật tư cho công tác Thay thùng điện kế trạm mục bể, mất nắp theo TTr 07/KHKT ngày 10/2/2025 (theo danh sách đính kèm)
03.O09.42.0405 | 31/10/2025
03.O09.42.0405 |  |  | 3.60.90.307.VIE.00.000 | Hộp 1 công tơ 3 pha composite đặt ngoài trời (có đai inox) | Bộ | 30.0